Опросный лист для подбора модулей ТЭМ-АИТП

| Заказчик/Адрес объекта |
| --- |
| Контактное лицо/Тел./факс/e-mail: |
| Необходимость проектирования АИТП | ( |  |
| Тепловая мощность |
| Отопление |  |  | Гкал/ч |
| ГВС |  |  | Гкал/ч |
| Вентиляция |  |  | Гкал/ч |
| Тепловая сеть |
| Диаметр ввода |  |  | мм |
| Температура в подающем трубопроводе (зима/переход. период) | / | °С / °С |
| Температура в обратном трубопроводе (зима/переход. период) | / | °С / °С |
| Давление в подающем/обратном трубопроводе | / | м. в. ст. |
| Системы теплопотребления |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| Схема подключения (выбрать одну) | ( | Зависимая схема смешения |  |
|  | ( | Независимая с одним т/о |  |
|  | ( | Независимая с двумя т/о (100%резерв) |  |
| Теплоноситель |  | ( / ( | Вода / Гликолевый раствор |
| Температурный график системы отопления | / | °С / °С |
| Потери давления в системе |  | м. в. ст. |
| Рабочее давление отопительных приборов |  | бар |
| Высота здания с учетом техподполья |  | м |
| Диаметр трубопроводов |  | мм |
| ГВС |
| Схема подключения (выбрать одну) | ( | Одноступенчатая схема |
|  | ( | 2-х ступенчатая с 1 т/о (моноблок) |
|  | ( | Двухступенчатая с 2 т/о |
| Максимальный часовой расход ГВС |  | м3/ч |
| Расход воды на циркуляцию ГВС |  | м3/ч |
| Необходимое давление трубопровода ГВС (Т3) |  | м. в. ст. |
| Давление холодной воды (В1) на входе в ИТП |  | м. в. ст. |
| Диаметр трубопроводов (Т3,Т4,В1) |  | мм |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| Схема подключения (выбрать одну) | ( | Зависимая схема смешения |  |
|  | ( | Независимая с одним т/о |  |
|  | ( | Независимая с двумя т/о (100%резерв) |  |
| Теплоноситель |  | ( / ( | Вода/Гликолевый раствор |
| Температурный график системы вентиляции | / | °С / °С |
| Потери давления в системе |  | м. в. ст. |
| Рабочее давление калориферов |  | бар |
| Высота здания с учетом техподполья |  | м |
| Диаметр трубопроводов |  | мм |
| Дополнительное оборудование | ( | коммерческий узел учета |
|  | ( | узел ввода |
|  | ( | расходомер холодной воды на вводе |
| Дополнительные исходные данные: Действующие технические условия подключения к тепловым сетям; Паспорта систем: отопления, ГВС, вентиляции; Договор с теплоснабжающей организацией, Габаритные размеры помещения |

Опросный лист составил:

Ф.И.О., должность  ______________________________________Подпись _____________Тел._________________