| Опросный лист ТЭМ-ПЩ-УУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Адрес объекта: |  |  |  |  |  |
| # Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Модификация ТЭМ-ПЩ-УУ-Х-Х-Х-IPXX |  |  |  |  |  |
| Тип и производитель тепловычислителя. |  |  |  |  |  |
| СПТ 941.20 |  | Подключение до 3х преобразователей расхода (1000 Гц); до 3х преобразователя давления (4 - 20 мА); до 3х преобразователя температуры (100П, Pt100, 100M). |  |  |  |
| СПТ 944 |  | Подключение до 3х преобразователей расхода (1000 Гц); до 3х преобразователя давления (4 - 20 мА); до 3х преобразователя температуры (100П, Pt100, 100M). |  |  |  |
| СПТ 962 |  | Подключение до 8 преобразователей с выходным сигналом тока 0-5, 0-20, 4-20 мА; 4 преобразователя с выходным числоимпульсным или частотным сигналом; 4 термопреобразователя сопротивления Pt100, Pt50, 100П, 50П, 100М, 50М. |  |  |  |
| Выбор заказчика: |  |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и производитель расходомеров. |  | Тип, кол-во и производитель термопреобразователей. |  | Тип, кол-во и производитель датчиков давления. |  |
| Кол-во |  | Кол-во |  | Кол-во |  |
| ПРЭМ |  | ТЭМ |  | СДВ «Коммуналец» |  |
| Питерфлоу РС |  | КТПТР |  | Метран |  |
| МастерФлоу МФ |  | Взлет ТПС |  | MBS |  |
| Взлет ЭРСВ |  | ТМТ |  | МИДА-ДИ |  |
| Выбор заказчика: |  | Выбор заказчика: |  | Выбор заказчика: |  |
| Кол-во вводов питания |  | Один ввод питания |  |  |  |
|  |  | Два ввода питания с АВР |  |  |  |
|  |  | Два ввода питания без АВР |  |  |  |
| Передача данных |  | # GSM/GPRS модем |  | IRZ MC52i |  |
|  |  |  |  | АССВ-030 |  |
|  |  |  |  | Выбор заказчика: |  |
|  |  | # Адаптер |  | АДС99 |  |
|  |  |  |  | АПС79 |  |
|  |  |  |  | АПС43 |  |
|  |  |  |  | Выбор заказчика: |  |
| # (*) Дополнительное оборудование |  |  |  | Тип, наименование |  |
| # Исполнение корпуса |  |  |  | IP54 |  |
|  |  |  |  | IP65 |  |
| (*) Уточняется при заказе |  |  |  |  |  |

Опросный лист составил:

Ф.И.О., должность  ______________________________________Подпись _____________Тел._________________