Опросный лист для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК

по ГОСТ 8.586 – 2005, МИ 2638-2001, РД50-411

| Предприятие (конечный заказчик): |  |  |  |  |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  | Лист № |  |
| Тел./факс/E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  | Позиция: |  | Количество: |  |  |
| Наличие проекта или предварительного расчета |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название измеряемой среды/смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  газ |  |  |  |  |  жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  пар |  |  |  |  |
| Полный состав в объемных долях (для природного газа или смеси), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов (для природного газа или смеси), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод определения коэффициента сжимаемости (для природного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  GERG-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  NX-19м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ВНИЦ СМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  AGA8-92 DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель адиабаты (для газов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность измеряемой среды (для газов), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара), кг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в усл. тех. проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СУ |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |  |  |  сП |  |  |  сСт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |  м3/ч |  |  |  Cм3/ч |  |  |  кг/ч |  |  |  | мин |  |  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс |  |  |  |  |
| Перепад давления |  |  |  |  |  |  |  |  кг/см2 |  |  |  кПа |  |  |  | мин |  |  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс |  |  |  |  |
| Давление избыточное |  |  |  |  |  МПа |  |  |  кг/см2 |  |  |  кПа |  |  |  | мин |  |  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс |  |  |  |  |
| Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |  |  | ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс |  |  |  |  |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление |  |  |  |  |  |  |  |  мм рт. ст. |  |  |  кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр Dу, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода (марка стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уступы и местные сопротивления МС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до диафрагмы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МС 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к узлу измерения расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  технологический учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная относительная погрешность измерения расхода, не более, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к диафрагме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ДКС |  |  |  |  |  ДБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ДФК |  |  |  |  |
| Номер исполнения (только для ДКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Исп. 1 |  |  |  |  |  Исп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Исп. 3 |  |  |  |  |
| Специальное исполнение (если требуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  износоустойчивая |  |  |  |  |  |  |  |  |  с коническим входом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ отбора давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  угловой |  |  |  |  |  фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  3-х радиусный |  |  |  |  |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику разности давлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый датчик разности давлений |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВПИ |  |  |  |  |  |  кг/см2 |  |  |  кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | функция преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  корнеизвлекающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейная |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Регистратор первого датчика разности давлений |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | функция преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  корнеизвлекающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейная |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Второй датчик разности давлений (при наличии) |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВПИ |  |  |  |  |  |  кг/см2 |  |  |  кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | функция преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  корнеизвлекающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейная |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при наличии) |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | функция преобразования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  корнеизвлекающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  линейная |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Третий датчик разности давлений (при наличии); модель. ВПИ;  кг/см2;  кПа. функция преобразования;  корнеизвлекающая;  линейная. основная погрешность, %;  приведенная;  относительная. |
| Требования к датчику измерения статического давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик измерения статического давления |  |  | модель, измеряемое давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  абсолютное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  избыточное |  |  |  |  |
|  |  |  | ВПИ |  |  |  МПа |  |  |  кг/см2 |  |  |  кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Регистратор датчика измерения статического давления |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Требования к датчику температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка гильзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  до диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  после диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр гильзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между диафрагмой, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик температуры |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диапазон измерений, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  абсолют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  привед. |  |  |  |  |  относит. |  |
| Регистратор |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  абсолют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  привед. |  |  |  |  |  относит. |  |
| Требования к вычислителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычислитель |  |  | модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основная погрешность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  относительная |  |  |  |  |
| Дополнительно требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Импульсные линии, длина одной линии, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  резьбовые |  |  |  |  |  |
|  Сосуды материал сосуда_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  уравнител. |  |  |  |  |  |  разделител. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  конденсац. |  |  |
|  Комплект фланцев для диафрагмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  плоские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  усиленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  плоские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  усиленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Монтажное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами), град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |